У К Р А Ї Н А

Овруцька міська рада Житомирської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

# від  22.06.2017 року                    № 105

# Про хід виконання рішення виконкому міської ради від  30.03.2017 року №40 «Про результати обстеження внутрішньобудинкових електромереж та щитових багатоквартирних житлових будинків м. Овруча».

Заслухавши та обговоривши інформацію директора КП «Гарне місто» Грищенка П.В. про хід виконання рішення виконкому «Про результати обстеження внутрішньобудинкових електромереж та щитових багатоквартирних житлових будинків м. Овруча», виконком Овруцької міської ради відмічає, що за підсумками обстеження електрощитових та внутрішньобудинкових електричних мереж розроблено заходи з усунення виявлених недоліків та удосконалення мереж по кожному житловому будинку, а саме:

- по кожному житловому будинку де встановлені електрощитові провести комплекс заходів по вирівнюванню навантаження по фазах електричних мереж, провести перетяжку клемних з’єднань на фазних та нульових шинах, замінити тріснувші запобіжники, за необхідності замінити клемні затискачі, за результатами обстеження провести комплекс робіт по влаштуванню заземлюючого контуру;

- в будинках де відсутні комутаційні пристрої та електрощитові провести заходи по встановленню комутаційних пристроїв для відключення будинку від електропостачання та часткова заміна внутрішньо будинкових електричних мереж.

На даний час підприємством виконано частину вищевказаних заходів: по вулиці Київській будинку 70 виконаний профілактичний ремонт електрощитової із заміною ізоляторів запобіжників та перетяжки клемних з’єднань, по  вулиці Б.Хмельницького будинку 41а виконаний профілактичний ремонт електрощитової з укріпленням приєднаних з’єднань електропровідників та вимірювання напруги по кожній фазі для вирівнювання навантаження по фазах, по  вулиці Гетьмана Виговського будинку 44 виконаний профілактичний ремонт двох  електрощитових (перетяжка всіх контактних з’єднань, вимірювання напруги по кожній фазі для вирівнювання навантаження по фазах), по вулиці Т.Шевченка будинку 102 виконаний профілактичний ремонт електрощитової  із частковою заміною автоматичних електровимикачів, по вулиці Т.Шевченка будинку 42 виконаний профілактичний ремонт електрощитової   із заміною 3-х фазного лічильника, по вулиці Т.Шевченка будинку 30/23 виконаний профілактичний ремонт електрощитової   із заміною 3-х фазного лічильника, по вулиці Т.Шевченка будинку 26а виконаний профілактичний ремонт електрощитової   із заміною ізоляторів запобіжників, по вулиці М.Ващука будинку 5/1 виконаний профілактичний ремонт електрощитової   із заміною центрального запобіжника, по вулиці М.Ващука будинку 5 виконаний профілактичний ремонт двох електрощитових із укріпленням електроізоляторів на шинах, по вулиці С.Бандери будинку 23 виконаний профілактичний ремонт електрощитової   із заміною двох 3-х фазних лічильників, частково виконані роботи щодо рівномірного розподілу силового навантаження між споживачами на кожну фазу у багатоквартирному житловому будинку по провулку Стадіонному 1 із заміною ввідного кабелю в будинок та з встановленням силових автоматичних електровимикачів.. Встановлено автоматичні електровимикачі з метою зменшення навантаження електроенергії на мережу по будинках Відродження 27, 29, 31, Героїв Майдану 46, 48, 50, І.Богуна 65, М.Ващука 5, Гетьмана Виговського 59, Т.Шевченка 102, Б.Хмельницького 58. Слід зауважити, що вищевказаний перелік виконаних робіт проводився з повною перетяжкою клемних з’єднань в електрощитових.

Розроблений та частково виконаний план заходів щодо обстеження та виготовлення технічного звіту на випробування та вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електроустановок з ліцензованою організацією ТОВ «РАЙАГРОПРОМЕНЕРГО» багатоквартирних житлових будинках:

проведено обстеження та виготовлено технічну документацію по Київській 70, 70а, 72, 76, 78, 78а, 80;

проведено обстеження по будинках Б.Хмельницького 11, 26, 26а, 28, 30, 30а, 32, 58, 62, 70, Гетьмана Виговського 44, 68, С.Бандери 23, Ю.Немирича 2а, Базарна 10/9, С. Бендери 23, Шевченка 30/23, 42, 44, 48.Технічна документація на стадії виготовлення;

за результатами обстеження виявлено відсутність заземлюючих пристроїв в будинках по вулицям Б. Хмельницького 41, 62, Г. Виговського 68, С.Бендери 23, Шевченка 48, у всіх інших будинках вимірювання показали, що електрощитові заземлені належним чином та відповідають технічним нормам.

Працівниками підприємства виконано обстеження під’їздів багатоквартирних житлових будинків та направлено листи до ТРК «Мрія» та ПП «КомСерві» щодо впорядкування мереж кабельного телебачення та інтернету.

# Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради, виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

- Інформацію  директора комунального підприємства «Гарне місто» Грищенка П.А. про результати обстеження внутрішньобудинкових електромереж та щитових багатоквартирних житлових будинків м. Овруча прийняти до відома.

- Директору КП «Гарне місто» Грищенку П.А.:

  - Продовжити виконання плану заходів по усуненню виявлених недоліків та удосконаленню внутрішньобудинкових електромереж.

  - Завершити обстеження та виготовлення технічного звіту на випробування та вимірювання опору захисних заземлень і ізоляції електроустановок з ліцензованою організацією ТОВ «РАЙАГРОПРОМЕНЕРГО» багатоквартирних житлових будинках.

  - Укласти договір з ТОВ «РАЙАГРОПРОМЕНЕРГО» на виконання робіт по влаштуванню заземлюючих пристроїв та частковій заміні внутрішньобудинкових електромереж з встановленням комутаційних пристроїв в будинках де вони відсутні.

  - Продовжити заходи по зменшенню споживання електроенергії шляхом встановлення світлодіодних світильників у під’їздах багатоквартирних будинків.

  - Про виконання заходів, передбачених даним рішенням, проінформувати виконком міської ради до 20.08.2017року.

3.  Контроль за виконанням  даного рішення залишаю за собою.

Міський голова								        І.Я. Коруд

Перший заступник міського голови					А.М. Дяченко

Керуюча справами								М.І. Савченко

Начальник юридичного відділу                                             	О.В. Муліванцев