**Додаток № 2**

до рішення виконавчого комітету

Овруцької міської ради

від 24.04.2018 року № \_\_\_\_

**Періодичність та строки надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій**

**по КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Найменування послуг** | **Періодичність та строки виконання, діб** |
| **1.** | **Прибирання прибудинкових територій:** |  |
|  | - підмітання тротуарів та дворових доріг, які входять у прибудинкову територію | *Щоденно* |
|  | - зимове прибирання: підмітання і зсування снігу, посипання піском | *Щоденно* |
|  | - прибирання сміття з газонів | *Щоденно* |
| **2.** | **Освітлення місць загального користування (сходові клітки, підвали),** технічне обслуговування та поточний ремонт мереж електропостачання та електрообладнання, необхідних для електрозабезпечення технічних цілей будинку  |  |
|  | - чергові технічні огляди ліній електромереж місць загального користування | *2 рази на рік* |
|  | - дрібний ремонт у мережах електроосвітлення місць загального користування | *В міру необхідності* |
| **3.** | **Поточний ремонт та технічне обслуговування покрівлі (місця загального користування):** |  |
|  | - чергові технічні огляди покрівель | *2 рази на рік та після стихійних лих та аварій* |
|  | - ремонт покрівлі | *1 доба* |
|  | - усунення несправності в системі організованого водовідводу (водостічних труб, воронок, колін та інш.) | *5 діб* |
| **4.** | **Поточний ремонт під’їздів, сходових кліток, підвалів, несучих та захисних конструкцій, столярних виробів:** |  |
|  | - періодичні огляди під’їздів, сходових кліток, підвалів, несучих та захисних конструкцій, столярних виробів | *2 рази на рік та після стихійних лих та аварій* |
|  | - поточний ремонт під’їздів, сходових кліток, підвалів | *1 раз на 5 років* |
|  | - поточний ремонт несучих та захисних конструкцій | *5 діб* |
| **5.** | **Поточний ремонт і технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж і обладнання водопостачання та водовідведення:** |  |
|  | - періодичні огляди | *1 раз в квартал* |
|  | - усунення течі у трубопроводах, приладах та арматурі | *1 доба* |
| **6.** | **Обслуговування димовентиляційних каналів:** |  |
|  | - періодичні огляди | *2 рази на рік* |
|  | - прочищення каналів | *В міру необхідності* |