Додаток  до рішення №429

від 20.04.2018р.

|  | с.Невгоди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 211 | Водогінна мережа |  | 10330043 | п/м |  | 9673 |  | 29000,00 | 29000,00 | 0,00 | в робочому стані, потребує пот. ремонту, тех..докумен. відсутня |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | Артскважина |  | 10330046 | шт. |  | 2 |  | 19000,00 | 19000,00 | 0,00 | одна в робочому стані ; одна не працює |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | Башня Рехал |  | 10330044 | шт. |  | 1 |  | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | в робочому стані |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | Башня Рехал |  | 10330045 | шт. |  | 1 |  | 1800,00 | 1800,00 | 0,00 | в незадовільному стані |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | Пожарні гідранти |  | 10330040 | шт. |  | 7 |  | 7200,00 | 7200,00 | 0,00 | в робочому стані |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | Водозбірні колонки |  | 10330041 | шт. |  | 26 |  | 16900,00 | 16900,00 | 0,00 | Шість працює; двадцять потребують ремонту |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | Насос |  | 10330038 | шт. |  | 1 |  | 800,00 | 800,00 | 0,00 | в робочому стані |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | Компресор |  | 10330037 | шт.. |  | 1 |  | 3800,00 | 3800,00 | 0,00 | в робочому стані |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | Станція захисту ТК 112-Н1/1(6-25А) |  | 10490073 | шт. |  | 1 |  | 3900,00 | 650,00 | 3250,00 | потребує ремонту |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | Агрегат насосний ЕЦВ 6-4-130нер. |  | 10490074 | шт. |  | 1 |  | 7087,00 | 1181,00 | 5906,00 | в робочому стані |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | Агрегат насосний ЕЦВ 6-4-130нер |  | 10490076 | шт. |  | 1 |  | 6882,00 | 688,00 | 6194,00 | в робочому стані |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | Лічильник електричний |  | 10430067 | шт. |  | 1 |  | 1450,00 | 858,00 | 592,00 | № 0119704 останні показники тариф №1 - 3273 тариф №2 - 17847 тариф №3 - 34042 тариф №4- 24,550 загальний – 55187 |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | Насос ручайок |  | 1137041 | шт. |  | 1 |  | 298,00 | 149,00 | 149,00 | В робочому стані |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | Кришки люків |  | 1136048 | шт. |  | 37 |  | 5797,90 | 2898,95 | 2898,95 | В хорошому стані |  |  |  |  |  |  |  |
| 225 | Задвижка ф-50 Ч-36-50 |  | 1136057 | шт. |  | 1 |  | 988,00 | 494,00 | 494,00 | В робочому стані |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Електродвигун |  | 1137037 | шт. |  | 1 |  | 925,00 | 462,50 | 462,50 | В робочому стані |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | вул.Житомирська, вул. Миколи Никончука, вул. Садова світлоточки -16 |  |  | метри |  | 1400 |  |  |  |  | Елек.лічильник №5915108 останні показники тариф №1 – 3338 тариф №2 – 7,790 тариф №4 – 0,230 загальний - 3346 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Черепин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 420 | Водопровід с.Коренівка Протяжність 0,5км |  |  |  |  |  |  | 1051 | 729 | 729 | Лічильник №0843845 пок.042355 |  |  |  |  |  |  |  |
| 421 | Водопровід с Черепинки Протяжність 3км |  |  |  |  |  |  | 28800 | 21600 | 7200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Артскважина с.Черепинки |  |  |  |  |  |  | 5802 | 4350 | 1452 | Лічильник №5Д831130 пок-27685 |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | Водонапірня башня с. Лукішки |  |  | шт |  | 1 |  | 1029 | 765 | 264 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 423 | Водопровід наружний с.Лукішки Протяжність 4,0 км |  |  | шт |  | 1 |  | 11590 | 8685 | 2905 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | Артскважина с.Лукішки |  |  | шт |  | 1 |  | 9723 | 7290 | 2433 | Лічильник №0837225 пок.ліч.- 023120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 425 | Артскважина с.Черепинки |  |  | шт |  | 1 |  | 9515 | 7140 | 2375 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 426 | Водонапірня башня с.Черепин |  |  | шт |  | 1 |  | 2718 | 2040 | 678 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 427 | Водопровід с. Черепин Протяжність 5,5 км |  |  | шт |  | 1 |  | 62553 | 46909 | 15644 | Лічильник №74013366 пок.ліч.- 0055899 |  |  |  |  |  |  |  |
| 428 | Артсвердловина с. Черепин |  |  | шт |  | 1 |  | 21087 | 15810 | 5277 | Лічильник № 0843790 пок.ліч.-047315 |  |  |  |  |  |  |  |
| 429 | Артсвердловина с.Черепин |  |  | шт |  | 1 |  | 7809 | 5666 | 2143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 430 | Водопровід с.Заськи Протіжність 5 км |  |  | шт |  | 1 |  | 3000 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 431 | Водонапірня башня с.Заськи |  |  | шт |  | 1 |  | 3918 | 1365 | 2553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 432 | Артсвердловина с.Заськи |  |  | шт |  | 1 |  | 7524 | 3384 | 4140 752475 | Лічильник №046554 пок.ліч.19027 |  |  |  |  |  |  |  |
| 433 | Водогінні мережі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 434 | Насос ЄЦВ-6х6.3х120 с.Черепин |  |  | Шт |  | 1 |  | 4550 | 2000 | 2550 | в задовільному стані |  |  |  |  |  |  |  |
| 435 | Насос ЄЦВ-6х6.3х120 с.Черепинки |  |  | Шт |  | 1 |  | 5450 | 3000 | 2450 | в задовільному стані |  |  |  |  |  |  |  |
| 436 | Насос ЭЦВ-6х6.4х125 с.Коренівка |  |  | Шт |  | 2 |  | 12500 | 3750 | 8750 | в задовільному стані |  |  |  |  |  |  |  |
| 437 | Насос ЭЦВ-6х6.5х120 с.Заськи |  |  | Шт |  | 1 |  | 4540 | 1362 | 3178 | в задовільному стані |  |  |  |  |  |  |  |
| 438 | Насос ЭЦВ-6х6.3х125 с. Лукішки |  |  | Шт |  | 1 |  | 8200 | 1640 | 6560 | в задовільному стані |  |  |  |  |  |  |  |
| 439 | Насос ЭЦВ-6х6.3х125 с.Черепин |  |  | Шт |  | 1 |  | 9100 | 1820 | 7280 | в незадовільному стані |  |  |  |  |  |  |  |
| 440 | Агрегат насосний 6х6.5х120 с.Черепин |  |  | Шт |  | 1 |  | 7250 | 1450 | 5800 | в незадовільному стані |  |  |  |  |  |  |  |
| 441 | Агрегат насосний ЄЦВ6х6,3х120 с.Черепин |  |  | Шт |  | 2 |  | 17980 | 3596 | 14384 | в незадовільному стані |  |  |  |  |  |  |  |
| 442 | Насос ЄЦВ 6-6,5-120 Черепин |  |  | Шт |  | 1 |  | 9800 | 980 | 8820 | в незадовільному стані |  |  |  |  |  |  |  |
| 443 | с.Насос KGD 100GJD8-63/ 15-2D с.Черепин |  |  | Шт |  | 1 |  | 9200 | 920 | 8280 | в незадовільному стані |  |  |  |  |  |  |  |
| 444 | Насос ЄЦВ 6х6,5х120 |  |  | Шт |  | 1 |  | 9000 | 900 | 8100 | не був в експлуатації |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приміщення водокачки с.Черепин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 486 | Замки навісні |  | 1113 | 2 |  | 10 |  | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приміщення водокачки с.Черепинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 487 | Замки навісні |  | 1113 | 2 |  | 9 |  | 18 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приміщення водокачки с.Коренівка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 488 | Замок навісний |  | 1113 | 2 |  | 3,50 |  | 7 | 3,5 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Піщаниця |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 518 | Водогінна мережа с. Поліське (номер лічильника 0499434 останні показники 111954) | 10330001 |  | км. | 6,86 |  | 584473 |  | 584473 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 519 | Водогінна мережа с. Клинець (номер лічильника 10005385 останні показники 295 ) | 10330002 |  | км. | 5,05 |  | 20533 |  | 20533 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 | Водогінна мережа с. Павловичі (номер лічильника 74187 останні показники 5972) | 10330003 |  | км. | 2,0 |  | 26477 |  | 26477 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 521 | Водогінна мережа с. Мишковичі (номер лічильника 7659048 останні показники 000898) | 10330004 |  | км. | 1,0 |  | 11964 |  | 11964 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водогінна мережа с. Піщаниця (номер лічильника 1105637 останні показники 000016) | 10330005 |  | Км. | 9,63 |  | 887167 |  | 887167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 522 | Машини та обладнання |  |  |  |  |  | 79729 |  | 27899 | 51830 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 523 | Насосний агрегат ЕЦВ 6-4-90 | 10490005 |  | шт.. | 4 |  | 38320 |  | 0 | 38320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 | Насосний агрегат ЕЦВ 6-4-125 | 10490001 |  | шт.. | 1 |  | 6300 |  | 6300 | 0 | 2014р. |  |  |  |  |  |  |  |
| 525 | Насосний агрегат ЕЦВ 6-4-90 | 10490002 |  | шт.. | 1 |  | 8200 |  | 6150 | 2050 | 2015р. |  |  |  |  |  |  |  |
| 526 | Насосний агрегат ЕЦВ 6-6,5-120 | 10490003 |  | шт.. | 1 |  | 7980 |  | 5985 | 1995 | 2015р. |  |  |  |  |  |  |  |
| 527 | Насосний агрегат ЕЦВ 6-4-90 | 10490004 |  | шт.. | 2 |  | 18929 |  | 9464 | 9465 | 2016р. |  |  |  |  |  |  |  |
| 528 | Електролічильник НІК 2301 АП2 с Піщаниця | шт. |  | 1 |  |  | 1720,00 |  | 860 | 860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 529 | Електролічильник НІК 2301 АП2 с. Павловичі | шт. |  | 1 |  |  | 1720,00 |  | 860 | 860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 530 | Електролічильник НІК 2301 АП2 с. Мишковичі | шт.. |  | 1 |  |  | 1720,00 |  | 860 | 860,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 531 | Електролічильник НІК 2301 АП2 с. Клинець | шт. |  | 1 |  |  | 1200,00 |  | 600 | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 532 | Вулична колонка | шт. |  | 1 |  |  | 4157,00 |  | 2078 | 2079 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Покалів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 586 | протяжність | 10330044 |  | км | 6,555 |  | 533878,00 |  | 373710,00 | 160168,00 | Насос-1;колонки-18;башня-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 587 | Лічильник№0927932 |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  | Лічильник водогін с.Покалів КТП-341 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Полохачів-Гаєвичі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 588 | протяжність | 10330047 |  | км | 5,600 |  | 124400,00 |  | 59840,00 | 64560,00 | Насос-1;колонки-10 башня -2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 589 | Лічильник№0927920 |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  | Лічильник водогін с.Полохачів-Гаєвичі КТП-621 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Коптівщина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 590 | Протяжність | 10330045 |  | км | 4,00 |  | 112400,00 |  | 68620,00 | 43780,00 | Насос-1;колонки-13;башня-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 591 | Свердловина №2740с.Коптівщина | 10330049 |  | шт | 1 |  | 24600,00 |  | 14452,00 | 10148,00 | паспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 592 | Лічильник№01105434 |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  | Лічильник водогін с.Коптівщина КТП-340 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Скребеличі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 593 | протяжність | 10330046 |  | км | 3,400 |  | 45400,00 |  | 45400,00 | 0 | Насос-1; колонки-8;башня-1;насосна будка-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 594 | Лічильник №663768 |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  | Лічильник водогін с.Скребеличі КТП-426 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Барвінкове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 595 | протяжність | 10330054 |  | км | 1,200 |  | 46400,00 |  | 28347,00 | 18053,00 | Насос-1;башня-1;колонки-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 596 | Лічильник №683980 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лічильник водогін с.Барвінкове КТП-77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 597 | Труба |  |  | м/п | 225 |  | 6750,00 |  | 3375,00 | 3375,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 608 | протяжність |  |  | м | 2480 |  | 92081 |  | 1918,00 | 90163,00 | Фон арі-21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 609 | Лічильник№ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Лічильник для вуличного освітлення с.Дівошин КТП-169 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Норинськ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 699 | Водогінна мережа | 101330004 |  | км | 25,056 |  | 41640 |  | 12492 | 29148 | №ліч.8056483,останні показники ліч.Т-1 10278 Т-2 18031 Т-3 12557 Т-4 0,34 Разом 40866,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 | Артез.свердловини | 101330011 |  | шт | 2 |  | 74000 |  | 22200 | 51800 | В задовільному стані, 1 сверд не підключена до електромережі |  |  |  |  |  |  |  |
| 701 | Насос ецв 6-6,3-125 | 101480041 |  | шт | 1 |  | 9400 |  | 940 | 8460 | Не працює |  |  |  |  |  |  |  |
| 702 | Насос ецв 6-6,3-120 | 101480042 |  | шт | 1 |  | 9900 |  | 990 | 8910 | Не працює |  |  |  |  |  |  |  |
| 703 | Насос.агрегат зі стан.захисту | 101480043 |  | шт | 2 |  | 14360 |  | 5744 | 8616 | Один Встанов.на скважині Один працює |  |  |  |  |  |  |  |
| 704 | Насос.агрегат еВ 5-6,3-120 | 101480044 |  | шт | 1 |  | 9900 |  | - | 9900 | 2017 Встановл.на скважині |  |  |  |  |  |  |  |
| 705 | Насос еВ 6*6,3*125 | 101480046 |  | шт | 1 |  | 10986 |  | - | 10986 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 706 | Насосний агрегат | 101480047 |  | шт | 1 |  | 3850 |  | 3080 | 770 | Не працює |  |  |  |  |  |  |  |
| 707 | Станція управління | 10160004 |  | шт | 1 |  | 1500 |  | 1200 | 300 | Не працює |  |  |  |  |  |  |  |
| 708 | Електролічильник | 11130096 |  |  |  |  | 2500 |  | 1250 | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 709 | Задвижки | 11130098 |  |  |  |  | 1610 |  | 805 | 805 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 710 | Задвижки | 11130099 |  |  |  |  | 2799 |  | 1399,50 | 1399,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 711 | Задвижки | 11130107 |  |  |  |  | 1690 |  | 845 | 845 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 712 | Набор ключів | 234 |  |  |  |  | 446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 713 | Таймер електричний розеточний | 234 |  |  |  |  | 516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хлупляни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водогін Оленичі-Стугівщина | 10330005 |  | км | 1 |  | 389364 |  | 389364 | 0 | Лічильник8061522 |  |  |  |  |  |  |  |
| 823 | Насос |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  | робочий |  |  |  |  |  |  |  |
| 824 | с.Сирківщина |  |  | км | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 825 | колонки |  |  | шт | 9 |  |  |  |  |  | неробочі |  |  |  |  |  |  |  |
| 826 | гидрант |  |  | шт | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 827 | Труба пластмасова,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Оленичі |  |  | км | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 828 | колонки |  |  | шт | 24 |  |  |  |  |  | 9 неробочі |  |  |  |  |  |  |  |
| 829 | гидранти |  |  | шт | 5 |  |  |  |  |  | робочі |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С.Стугівщина |  |  | км | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 830 | колонки |  |  | шт | 32 |  |  |  |  |  | 4 неробочі |  |  |  |  |  |  |  |
| 831 | Труба пластмасова,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 832 | гидрант |  |  | шт | 5 |  |  |  |  |  | 2 неробочі |  |  |  |  |  |  |  |
| 833 | Водогін Нагоряни | 10330002 |  | км | 5 |  | 48289 |  | 48289 | 0 | неробочий |  |  |  |  |  |  |  |
| 834 | колонки |  |  | шт | 13 |  |  |  |  |  | неробочі |  |  |  |  |  |  |  |
| 835 | гидранти |  |  | шт | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 836 | Труба чугунка,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 837 | Свердловина Хлупляни | 10330004 |  | шт | 1 |  | 389364 |  | 389364 | 0 | ЛічильникАМ962192 |  |  |  |  |  |  |  |
| 838 | Водогін Хлупляни | 10330003 |  | км | 7 |  | 60029 |  | 60029 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 839 | Колонки |  |  | шт | 20 |  |  |  |  |  | 9 неробочі |  |  |  |  |  |  |  |
| 840 | Труба чугунка ,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 841 | насос |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  | робочий |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Велика хайча |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 910 | Водогінна мережа (м) | 10300004 |  | м | 6760 |  | 33624 |  | 27936 | 5688 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 911 | Артсвердловина | 10300005 |  | шт | 1 |  | 27102 |  | 21231 | 5871 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 912 | Башня Рожкова | 10300006 |  | шт | 2 |  | 4308 |  | 3371 | 937 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 913 | Водогінна мережа (м) | 10300007 |  | м | 9300 |  | 30965 |  | 23224 | 7741 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 914 | Артсвердловина | 10300008 |  | шт | 2 |  | 27801 |  | 21777 | 6024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 915 | Башня Рожкова | 10300009 |  | шт | 3 |  | 7505 |  | 5878 | 1627 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 916 | Водопровід Кобилин | 10300010 |  | м | 100 |  | 7803 |  | 887 | 6916 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 917 | Колонка вулична | 10300012 |  | шт | 8 |  | 960 |  | 960 | - | діючі |  |  |  |  |  |  |  |
| 918 | Лічильник Кобилин |  |  | шт | - |  | - |  | - | - | №0842847 кінц.пок.7803 |  |  |  |  |  |  |  |
| 919 | Лічильник Кобилин |  |  | шт | - |  | - |  | - | - | №6481148 кінц.пок.174610 |  |  |  |  |  |  |  |
| 920 | Лічильник Хайча |  |  | шт | - |  | - |  | - | - | №0481861 кінц.пок.140975 |  |  |  |  |  |  |  |
| 922 | Насос ЕЦВ 5-6.3-160 | 10600020 |  | шт. | 1 |  | 13998 |  | 58 | 13940 3940 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 923 | Насос фекальний (для викачки) води | 10600021 |  | шт | 1 |  | 2200,00 |  | 28 | 2172 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кирдани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 983 | Каналізація | 10330007 |  | шт. | 1 |  | 36 716,00 |  | 20808,00 | 15908,00 | Знаходиться в задовільному стані,потребує поточного ремонту,є план |  |  |  |  |  |  |  |
| 984 | Очисні споруди | 10330008 |  | шт. | 1 |  | 125 578,00 |  | 71162,00 | 54416,00 | Знаходиться в незадовільному стані,потребує капітального ремонту |  |  |  |  |  |  |  |
| 985 | Водонапірна башта с.Дубовий Гай | 10330009 |  | шт. | 1 |  | 2 100,00 |  | 2100,00 | 0,00 | Не діюча ,знаходиться в не робочому стані |  |  |  |  |  |  |  |
| 986 | Скважина с. Дубовий Гай | 10330010 |  | шт. | 1 |  | 5 300,00 |  | 5300,00 | 0,00 | Знаходиться в задовільному стані,потребує поточного ремонту |  |  |  |  |  |  |  |
| 987 | Водопровід с. Дубовий Гай | 10330011 |  | шт. | 1 |  | 1 560,00 |  | 1560,00 | 0,00 | Знаходиться в задовільному стані,потребує поточного ремонту |  |  |  |  |  |  |  |
| 988 | Водопровідна мережа с.Кирдани | 10330013 |  | шт. | 1 |  | 17 977,00 |  | 10196,00 | 7781,00 | Знаходиться в задовільному стані,потребує поточного ремонту |  |  |  |  |  |  |  |
| 989 | Артсвердловина №2765с.Кирдани | 10330061 |  | шт. | 1 |  | 26 424,00 |  | 9024,00 | 17400,00 | Знаходиться в задовільному стані,потребує поточного ремонту |  |  |  |  |  |  |  |
| 990 | Артсвердловина с. Кирдани | 10330014 |  | шт. | 1 |  | 34 049,00 |  | 34049,00 | 0,00 | Знаходиться в незадовільному стані,потребує капітального ремонту |  |  |  |  |  |  |  |
| 991 | Башня ПР-2 с. Кирдани | 10330015 |  | шт. | 1 |  | 19 220,00 |  | 10028,00 | 9192,00 | Знаходиться в незадовільному стані,потребує капітального ремонту або списанню |  |  |  |  |  |  |  |
| 992 | Водонапірна башта 25м с.Кирдани | 10330065 |  | шт. | 1 |  | 128 333,00 |  | 13 904,00 | 114 429,00 | Знаходиться в задовільному стані,потребує поточного ремонту |  |  |  |  |  |  |  |
| 993 | Водонапірна башта 25м с.Дубовий Гай | 10330063 |  | шт. | 1 |  | 62 500,00 |  | 9 895,00 | 52 605,00 | Знаходиться в задовільному стані,потребує поточного ремонту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1031 | Насос ЕЦВ-6х6,3х8,5 | 10490016 |  | шт. | 1 |  | 5 300,00 |  | 1 634,00 | 3 666,00 | працюючий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1032 | Насос ЕЦВ-6х6,3х8,5 | 10490017 |  | шт. | 1 |  | 3 980,00 |  | 2 653,00 | 1 327,00 | працюючий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1033 | Насос ЕЦВ 5х5х8,0 | 10490020 |  | шт. | 1 |  | 8680,00 |  | 2 097,00 | 6 583,00 | працюючий |  |  |  |  |  |  |  |
| 1034 | Насосний агрегат ЕЦВ-6-6,5-60 | 10490022 |  | шт. | 1 |  | 11 000,00 |  | 0,00 | 11 000,00 | Новий,не встановлений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1035 | Насосний агрегат ЕЦВ-5-4-80 | 10490023 |  | шт. | 1 |  | 10 300,00 |  | 0,00 | 10 300,00 | Новий,не встановлений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1036 | СтанціяSPH-4 | 10490024 |  | шт. | 1 |  | 6900,00 |  | 29,00 | 6 871,00 | нова |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шоломки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1088 | Водогінна мережа в с Збраньки (дві свердловини,станція обеззалізнення,14 водорозбірних колонок) |  |  | м | 9,150 |  | 312160 |  | 198738 | 113422 | Потребує ремонту електролічильник №0596098 ост.показник- 45870 Елекролічильник №0596098 ост.показник -45870 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос «Спрут» глубинний |  |  | шт. | 1 |  | 9820 |  |  | 9820 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Секретар ради                                                                                                                                                                    Дєдух І.М.