**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**Інвестиційної програми на 2020 рік**

**КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування заходів | Кількісний показник (одиниця виміру) | Обсяг фінансування (тис. грн. без ПДВ) | Джерело фінансуванння |
| **ВОДОПОСТАЧАННЯ:** | | | | |
| *Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:* | | | | |
| 1. | Заміна металевих труб на поліетиленові (придбання труб) | 504 м труб ПВХ  500 пог. м. труб ПЕ | 109,684 | За рахунок виробничих інвестицій з прибутку |
|  | Труба ПВХ 110\*4,2\*6000 PN10 | 504 м | 86,184 |  |
|  | Труба ПЕ 100 SDR 17 50\*3,0 | 500 пог. м | 23,500 |  |
| *Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання* | | | | |
| 1. | Заміна засувок (Придбання засувок) |  | 122,080 | За рахунок виробничих інвестицій з прибутку |
|  | Засувка 30ч39р Ду 150 | 11 шт. | 48,400 |  |
|  | Засувка 30ч39р Ду 200 | 2 шт. | 14,232 |  |
|  | Засувка 30ч39р Ду 100 | 5 шт. | 14,580 |  |
|  | Фланцевий адаптер ф 150 | 11 шт. | 29,326 |  |
|  | Фланцевий адаптер ф 200 | 2 шт. | 6,212 |  |
|  | Фланцевий адаптер ф 1000 | 5 шт. | 9,330 |  |
|  | **Всього:** |  | **231,764** |  |
| **ВОДОВІДВЕДЕННЯ:** | | | | |
| *Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища* | | | | |
| 5. | Заміна засувок (Придбання засувок) |  | 117,476 | За рахунок виробничих інвестицій з прибутку |
|  | Засувка шиберна д=250 | 1 шт. | 16,206 |  |
|  | Фланцевий адаптер ф 250 | 1 шт. | 3,556 |  |
|  | Засувка шиберна д=300 | 1 шт. | 19,146 |  |
|  | Фланцевий адаптер ф 300 | 1 шт. | 4,546 |  |
|  | Засувка шиберна д=500 | 1 шт. | 59,816 |  |
|  | Фланцевий адаптер ф 500 | 1 шт. | 14,206 |  |
|  | **Всього:** |  | **117,476** |  |
|  | **РАЗОМ:** |  | **349,240** |  |

Директор КП «Водоканал» О. А. Латаш