Звіт по виконанню заходів, затверджених рішенням виконкому міської ради від 27.05.2021 р. №153 «Про підготовку підприємств житлово – комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо – зимовий період 2021-2022 років.

1.1. План заходів КП «Водоканал» Овруцької міської ради:

КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області виконуються роботи по підготовці водопровідно-каналізаційного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років відповідно до розроблених заходів з переліком робіт з метою забезпечення стабільної та безперервної роботи об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства та благоустрою.

На даний час розпочаті роботи з ремонту водопровідної мережі із заміною металевих чавунних труб, вставок, - на поліетиленові по вул. Тараса Шевченка. Замінено 6 засувок, установлено 1 підставку під пожежний гідрант та 1 пожежний гідрант,  укладено 60 м труб поліетиленових – на 179784,62 грн.

Виконані ремонтні роботи по заміні водопровідних мереж на перехресті вулиць М. Ващука-І. Богуна, по вул.. Замковій, 1 та по вул.. 4- Гвардійської повітряно-десантної девізії, Героїв Майдану, 5, Соборній, 7, 5, Металістів, 1б, Житомирській, 35, 15, Північній, 19, Юрка Тютюнника, 6, Відродження, 4в, Героїв Майдану, 52, Б. Хмельницького, 58, протяжністю 75,5 м. пог. на суму 45090 грн.

Проведено поточний ремонт частини водопровідної мережі від ВНС № 1 до ВНС № 2, укладено 186 м труб поліетиленових, діаметром 160, 30 м труб діаметром 140, 31 м труб діаметром 110.

Ремонт зовнішньої каналізаційної мережі житлового будинку по вул. Героїв Майдану, 21 виконано – на 11361,83 грн.

Ремонт каналізаційної мережі на очисних спорудах по вул. Металістів, 1 – на 1317,05 грн.

Ремонт КНС по вул. Дашкевича виконано – на 1693,56 грн.

Проведено поточний ремонт зливоприймача ливневої каналізаційної мережі по вул. Князя Олега – на 1812,78 грн.

Виконано поточний ремонт каналізаційної м мережі перекачки сирого осаду з пісколовок на мулові майданчики очисних споруд – на 13351,58 грн.

Поточний ремонт каналізаційної мережі з гідродинамічним очищенням по вулиці Відродження, 27, Б. Хмельницького, 62, 55, Т. Шевченка,11, колектора по вулиці Металістів у м. Овруч Житомирської області виконано – на 4001,71 грн., прочищено 91 м мереж.

Субпідрядником ТОВ «Комплексекосервіс» надано послуги з відкачування стічних вод: Поточний ремонт КНС з гідродинамічним очищенням по вул. : С. Бандери, Білоруській, М. Ващука, Дашкевича – на 49980 грн. (відкачано 44 м.куб. мулу та очищено 329 м.кв. приймальних резервуарів КНС).

Виконано поточний ремонт водопровідних та каналізаційних оглядових колодязів по вулицях: Металістів, 10 – на 5594,04 грн., Тараса Шевченка, 32,42, Степана Бандери, 1 – на 5912,99 грн. та каналізаційних оглядових колодязів по вул. Гетьмана Виговського, 17, Т. Шевченка, 88, І. Франка, 4, провул. Стадіонному, 5 – на 14651,72 грн., по вул. Б Хмельницького, 41, Київській, 66 – на 4887,14 грн.,  Древлянській, 12, Тараса Шевченка, 104, Київській, 76, на перехресті вул. О. Довженка-Будівельників, по вул. С. Бандери, 11 – на 8382,98 грн., по вул.. Набережній – на 29132,11 грн.,  вул. Зарічній, 35, Гетьмана Виговського, 68 – на 2925,19 грн.  Всього – на 71486,17 грн. Виконано ремонт 33 оглядових колодязів.

Поточний ремонт оглядових колодязів ливневої каналізаційної мережі виконано – на 5017,66 грн., у тому числі: по вул. Б. Хмельницького, 44 – на 4518,90 грн., по вул. Князя Олега-Степана Бандери – на 498,76 грн.

Поточний ремонт водовідвідного каналу на перехресті вулиць М. Ващука- І. Богуна виконано – на 878,54 грн.,  водовідвідного каналу з вулиці Набережної – на 83023,26 грн., з вулиці Київської – на 75329,94 грн. Всього – на 159231,74 грн.

Поточний ремонт колодязя по вул. Гетьмана Виговського, 33а – на 509,02 грн., ремонт насосного обладнання бювета № 10 по вул.. Набережній, 12б – на 3257,99 грн.

Надано послуг з обслуговування колодязів (електроенергія та лабораторні аналізи) – на 11521,39 грн.

Поточний ремонт підпірної стіни ВНС № 2 по вул.. Макарія Овруцького проведено – на 111765,95 грн.

Працівниками заготовляється необхідна кількість дров для опалення приміщень ВНС, очисних споруд.

Обслуговуються бювети та колодязі по місту, здійснюється перевірка їх стану та готовності до роботи в осінньо-зимовий період.

1.2. План заходів КП «Гарне місто» Овруцької міської ради:

КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області виконуються роботи по підготовці об’єктів житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років відповідно до розроблених заходів.

| №п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Фактично виконано |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Виконати ремонт покрівель житлових будинків: - Ващука 3, 5, 5/1 - Шевченка 71, 102, 98/11,42,88,126, 30/23 - Героїв Майдану 23,25А, 27,48А,50А, 42, 44 - Б. Хмельницького 30,30А,26,11 - Базарна 10/9 - Ю. Немирича 2А - С. Бандери 23 - Київська 78А, 80 - пров. Стадіонний 2, 1, 3, 4, 5 - Древлянська 2,4 - Металістів 14 | До 01.10.2021р | - Ващука3 - Героїв Майдану 23,25А - С. Бандери 23 - Київська78А |
| 2 | Виконати ремонт електрощитових: - Ващука 3(2шт), 5, 5/1 - Т. Шевченка 98/11 - Героїв Майдану 11, 27 - Б. Хмельницького 41А - Базарна 10/9 - Гетьмана Виговського 44(2шт) - Т. Шевченка 48 - Б.Хмельницького 30, 30А, 26, 26А,28 - Київська 70, 70А, 76, 72,80 | До 01.10.2021р | - Ващука 3(2шт), 5, 5/1 Т. Шевченка 98/11 - Б. Хмельницького 41А - Базарна 10/9 - Гетьмана Виговського 44(2шт) - Т. Шевченка 48 - Б.Хмельницького30,30А,26, 26А,28 |
| 3 | Виконати ремонт систем холодного водопостачання житлових будинків: - Т. Шевченка 42, 98/11 - С. Бандери 23 - Київська 78,64 - Героїв Майдану 25А, 55 | До 01.10.2021р | - Героїв Майдану 25А |
| 4 | Виконати ремонт каналізаційних систем житлових будинків: - Гетьмана Виговського 44 - Київська 78А, 70А - Т. Шевченка 48, 98/11, - Ващука 5 - Героїв Майдану 25, 25А, 23 | До 01.10.2021р |  |
| 5 | Виконати ремонт опалювальних печей житлових будинків: - Шевченка 71 - Стадіонний 2,3,4,5 | До 01.10.2021р |  |
| 6 | Опрацювати з населенням питання заміни вікон та дверей в під’їздах житлових будинків за дольової участі населення 50*50 Всі житлові будинки | Постійно | - Опрацьовано по вул. С.Бандери 23(3-4 під’їзди), вул. Ващука 3/1, по провул. Стадіонному 2, 1, 3, 4, 5 |
| 7 | Провести заготівлю піщано-соляної суміші | До 01.10.2021р |  |
| 8 | Виконати улаштування козирків під’їздів житлових будинків: - Юрія Немирича 2а - Древлянська 4 - Стадіонний 2,5 - Б. Хмельницького 62, 26,26А,28 - Героїв Майдану 23, 21 | До 01.10.2021р | - Хмельницького 62 |

1.3. План заходів КП «Відродження» Овруцької міської ради

Підприємством проводиться відновлення станції очистки води в с. Ігнатпіль, проведено поточний ремонт (промивку) водогінної мережі по всіх вулицях населеного пункту, прокладено 75 метрів труби до свердловини, яка після ремонту має кращі аналізи води ніж діюча.

Проводяться пуско-налагоджувальні роботи на свердловині с. Дівошин. Після усунення поривів на водогінній мережі буде забезпечуватись централізоване водопостачання.

В с.Покалів замінено 103 метри азбесто-цементної труби на поліетиленову.

В с.Заськи прокладено 70 метрів труби від водогінної мережі до нової свердловини яку планується включити в роботу після підключення нової точки обліку в Овруцькому РЕМі.

В с. Кирдани замінено 700 метрів погонних азбесто-цементної труби на поліетиленову по вул. Лесі України.

В с. Збраньки відновлено 1300 метрів водогінної мережі шляхом прокладання труб діаметром 50 в існуючу діаметром 110.

1.4. План заходів КП «Овруч» Овруцької міської ради:

Підприємством заплановано заготовити – 300 т. соляно-щебеневої суміші для посипання доріг у зимовий період.

Готовність автомобільної техніки та причіпного до неї обладнання станом на 17.06.2021 р. становить – 85%.

Об’єкти комунального підприємства «Овруч» (гаражі) забезпечені паливною деревиною для роботи в осінньо-зимовий період (станом на 17.06.2021 р. готовність становить -100%).

Забезпеченість двірників та робітників з благоустрою шанцевими інструментами (у т. ч. лопатами для прибирання снігу) станом на 17.06.2021 р. готовність становить – 60%.

Технічний огляд електричних мереж та обладнання вуличного освітлення міста та Овруцької  ОТГ планується провести на протязі третього кварталу.

Планується  провести поточний ремонт вулиць з грунтовим та щебеневим покриттям у м. Овруч та у населених пунктах Овруцької ОТГ (підсипання, грейдерування).

1.5.   План  заходів щодо підготовки КНП «Овруцька міська лікарня» до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років

На виконання рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради від 27.05.202І року  №153  « Про підготовку підприємств житлово- комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо - зимовий період 2021-2022 років » та на виконання затвердженого плану заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, КНП «Овруцька міська лікарня»  надає наступну інформацію :

1. Для створення належних умов функціонування лікарні взимку та дотримання температурного режиму згідно із санітарними нормами, потрібно заготовити 1200 м3 дров ( в наявності є залишок минулорічний 63 м3 дров).

2. На 16.06.21 р. лікарня не приступила до заготовки дров в зв’язку з відсутністю тендерних   проваджень.

3. Приміщення котельні та котельне обладнання до роботи в осінньо-зимовий період підготовлено на 79 %.

4. Роботи з ремонту, відновлення, промивки внутрішньо будинкових систем опалення, перевірки і забезпечення належного стану приладів обліку теплової енергії, ізоляції трубопроводів, утеплення підвальних приміщень та місць загального користування будинків, об'єктів соціальної сфери знаходяться на підготовчій стаді

5.  Проведено перевірку несучих і огороджуючих конструкцій будівель і споруд.

6. Справність та готовність до роботи в зимових умовах елементів вікон, ліхтарів, воріт, дверей і інших пристроїв, що відкриваються перевірена та складає 50% .

7. Постійно контролюється  стан дерев’яних  перекриттів і інших відповідальних конструкцій будівель і споруд з дерева. Особливу увагу приділяється елементам дерев’яних конструкцій, що торкаються ґрунту, закладним елементам цегляної кладки,бетонних конструкцій, а також місцем значних температурних перепадів.

8. Підтримується в належному стані планування землі біля будівель і споруд для відводу атмосферної води. Спланована поверхня землі має відповідний нахил від стін будівлі. Вимощення навколо будівлі в справному стані. Щілини між асфальтовими і бетонними вимощеннями розчищені і закладені.

9.   Не допускається перенавантаження будівельних конструкцій.

10. Не допускається складування матеріалів, відходів виробництва і сміття, а також влаштування квітників і газонів безпосередньо біля стін будівлі. Все сміття після капітальної реконструкції приймального відділення вивозиться і на кінець буде повністю зачищене.

11.  Не допускається викидання біля стін будівель відпрацьованих води та пари.

12. Не допускається розповсюдження у будівлі вологи, що виникає через пошкодження гідроізоляції фундаментів.

13. Справність стану, а також підготовка до зимового періоду внутрішні мережі водопостачання, каналізації і теплопостачання, знаходиться на постійному контролі.

14. Робота вентиляційних систем знаходиться в справному стані і постійно відслідковується.

15. Робота пожежної системи підтримується в належному стані та своєчасно оповіщається  обслуговуючу організацію про несправність.

16. Покриття будівель до очищення від снігу і необхідний робочий інвентар, а також жолоби і водостоки підготовлені на 50% .

17. Справність стану покрівлі і пристроїв для відведення атмосферних і талих вод з даху будівлі знаходиться на постійному контролі .

18. Постійно відслідковується цільність прилягання покрівлі до стін, парапетів, труб, вікон.

19. В самі короткі строки ( після реконструкції приймального відділення),потрібно провести заходи щодо ремонту дорожнього покриття під’їзних доріг і доріжок, та заготувати в необхідних обсягах протиожеледних матеріалів до роботи в осінньо-зимовий період .

20. Впроваджуються  енергозберігаючі заходи в структурних підрозділах лікарні з метою досягнення економії споживання енергоносіїв у натуральних показниках, особливо в зимовий період .

21. Проводиться постійний аналіз енергоменеджменту з подальшим контролем енергоносіїв.

Після закінчення капітальної реконструкції приймального відділення заплановано розпочати та провести капітальний ремонт терапевтичного відділення.

1.6. План заходів КНП «Овруцький ЦПМСД»:

Овруцьким ЦПМСД виконуються роботи по підготовці об’єктів підприємства житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр.»

- Забезпечено проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників установи і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються установою, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат.

- Укладено договори за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів, обґрунтованих лімітів споживання, з урахуванням необхідності жорстокої економії коштів.

- Проведено енергозберігаючі заходи у структурних підрозділах з метою досягнення економії споживання енергоносіїв у натуральних показниках порівняно з попереднім бюджетним періодом.

- Проводяться ремонтні роботи для дотримання оптимальних температур в приміщеннях.

- Енергозатратні обладнання та інженерні комунікації замінюються на сучасні, прогресивні, енергозберігаючі-по мірі надходження коштів.

- Створюються необхідні запаси палива, в тому числі резервного, для забезпечення роботи в осінньо-зимових умовах. Станом на 16.06.2021 року було забезпечено 46% структурних підрозділів дровами (наявно – 517,2 м3, потрібно – 1112 м3).

- Проводяться необхідні інструктажі щодо дотримання правил техніки безпеки та охорони праці, пожежної безпеки при експлуатації об’єктів.

- Проаналізували проблемні ситуації, які мали місце в минулому опалювальному сезоні та вжили заходи для запобігання їх повторенню.

- Проходить підготовка по переведенню автомобільної техніки до експлуатації в осінньо-зимових умовах.

10. Схеми електропостачання приведені до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями.

11. Виконали промивку трубопроводів теплових мереж внутрішньо-будинкових систем теплопостачання.

12.  Проведення перевірки технічного стану пристроїв релейного захисту та автоматики буде проведена на початку вересня (згідно плану).

13. Укомплектовуються робочі місця оперативною та технічною документацією.

14.  Забезпечено введення в дію протиаварійних заходів у разі введення в дію графіків аварійних відключень та (або) обмежень споживання електричної енергії та потужності.

1.7.  План заходів відділу з гуманітарних питань:

На виконання рішення виконкому Овруцької міської ради від 27.05.2021 № 153 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років» відділ з гуманітарних питань надає слідуючу інформацію:

Закладами освіти та відділом з гуманітарних питань розпочато процедуру закупівлі дров до осінньо-зимового періоду 2021-2022 року.

Проведено обслуговування котельного обладнання та поточні ремонти приміщень котельних після завершення опалювального сезону для їх підготовки до осінньо-зимового періоду 2021-2022 року. Підготовлено території для складування дров.

В ході проведення ремонту приміщень дошкільної групи проведено заміну 2-х зруйнованих дерев’яних віконних блоки на металопластикові вікна в коридорі першого поверху приміщення Невгодівської філії ОЗО «Овруцька гімназія ім. А.Малишка», та відремонтовано частину відмостки. Проведено ремонт санвузлів в ОЗО «Овруцька гімназія ім. А.Малишка».

В Овруцькому ЗЗСО I-III ступенів № 3 проведено ремонт підвального приміщення.

В ОЗО «Бондарівський ЗЗСО I-III ступенів» проведено капітальний ремонт тепломережі в підвальному приміщенні; розпочинаються роботи по ремонту м’якої покрівлі із частковою заміною покрівельного матеріалу.

В Норинському ЗЗСО I-III ступенів встановлено новий котел, проведено частковий ремонт покрівлі (замінено пошкоджені листи шиферу).

В ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів № 4» тривають роботи з капітального ремонту покрівлі. Виготовлено проектну документацію на проведення капітального ремонту теплотраси та розпочато процедуру торгів на виконання робіт.

Виготовлено проектну документацію на проведення капітального ремонту коридорів ОЗО «Овруцький ЗЗСО I-III ступенів №1», приміщення шкільної їдальні Овруцького ЗЗСО I-III ступенів № 3 та подано заявки на конкурс для отримання фінансування.

Виготовлено проектну документацію на капітальний ремонт покрівлі Шоломківського ЗЗСО I-III ступенів» та проведено торги на виконання робіт.

В Овруцькому ЗДО № 8 проведено ремонт приміщень для організації роботи дошкільної групи з Черепинського ЗДО, який закрито.

В Овруцькому ЗДО № 10 проведено ремонт системи каналізації.

Тривають роботи з поточного ремонту приміщень закладів освіти, культури.

1.8. В.о. старост старостинських округів Овруцької ОТГ:

Відповідно до рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради №153від 27.05.2021 р. проведені слідуючі заходи по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період:

Підрудянський старостинський округ – забезпечено твердим паливом на 100%.

Бондарівський старостинський округ – адмінприміщення знаходиться в задовільному стані,  забезпечені твердим паливом на 100%.

Норинський старостинський округ – адмінприміщення забезпечене твердим паливом на 60%,  проведено поточний ремонт котла, димоходу.

Піщаницький старостинський округ – опалення адмінприміщення відсутнє. Наданий час питання вирішується. Дрова, які були заготовлені передано на ФАПи старостинського округу.

Зарічанський старостинський округ – адмінприміщення має пічне опалення і забезпечено дровами до опалювального сезону на 100%.

Покалівський старостинський округ – адмінбудівля старостинського округу підготовлена до осінньо-зимового періоду. ФАП старостинського округу забезпечено на 80%. Котельня до нового опалювального сезону підготовлена, повністю забезпечена твердим паливом.

Великочернігівський старостинський округ – приміщення адмінбудинку старостинського округу опалюється газом.

Великофоснянський старостинський округ - Великофоснянська лікарська амбулаторія опалюється природним газом. ФП с. М. Фосня забезпечений дровами.

Великохайчанський старостинський округ - адмінприміщення готове до нового опалювального сезону. Дрова заготовлено та здійснюється підвіз до ФАПів.

Гошівський старостинський округ -  підготовлена котельна до нового опалювального сезону 2021-2022 рр.

- котельна забезпечена твердим паливом.

Кирданівський старостинський округ – приміщення адмінбудинку старостинського округу опалюється газом.

Невгодівський старостинський округ - Пічки  для  опалення адмінприміщення округу  та  ФП  підготовлені  до  опалювального  сезону .

Адмінприміщення  округу  забезпечено  паливом  на  30%.

Черепинський старостинський округ - адмінприміщення старостинського округу підготовлене до осінньо-зимового періоду, дрова для пічного опалення заготовлено на 100%.

Шоломківський старостинський округ – адмінприміщення старостинського округу підготовлене до осінньо-зимового періоду, дрова для опалення завезено частково – підготовлено на 50%. З 01.07.2021 р. продовжаться роботи по заготовленню дров.

Хлуплянський старостинський округ – адмінприміщення готове до опалювального сезону, дрова для опалення ФАПів заготовлені на 100%

Раківщинський старостинський округ – адмінприміщення готове до осінньо-зимового періоду 2021-2022 рр.., дрова заготовляються, потрібен поточний ремонт та заміна котлів.

Слобідський старостинський округ – адмінприміщення частково готове до осінньо-зимового періоду 2020-2021 рр., дрова заготовляються, до кінця червня місяця 2021 р. планується повністю завезти тверде паливо.

Левковицький старостинський округ – адмінприміщення повністю готове до осіннь-зимового періоду 2021-2022 рр., дрова заготовлено на 100%.

Руднянський старостинський округ – адмінприміщення готове до осіннь-зимового періоду 2020-2021 рр., дрова заготовлено на 100%.

Ігнатпільський старостинський округ – Підготовка адмінприміщення до осінньо-зимового періоду триває. Адмінприміщення отоплюється палетами, планується закупити 15 т. палет.

Начальник Відділу ЖКГБ

Овруцької міської ради                              Олександр РЕДЧИЦЬ