Звіт по виконанню заходів, затверджених рішенням виконкому міської ради від 27.05.2021 р. №153 «Про підготовку підприємств житлово – комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо – зимовий період 2021-2022 років.

1.1. КП «Водоканал» Овруцької міської ради:

КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області виконуються роботи по підготовці водопровідно-каналізаційного господарства та благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років відповідно до розроблених заходів з переліком робіт з метою забезпечення стабільної та безперервної роботи об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства та благоустрою міста.

За період з січня по вересень поточного року відремонтовано та замінено 632 м водопровідних мереж на суму 760,1 тис. грн. та 326 м. каналізаційних мереж на суму 359,5 тис. грн.

Замінено металеві вставки водопровідної мережі на поліетиленові перед ремонтом дорожнього полотна по вул. Т. Шевченка, Шолом Алейхема.

Замінено вводи до будинків по провул. Стадіонному,4, вул. Київській,68, ТШевченка,80,84/2, Б. Хмельницького,56,57,60,62.

Планується до кінця року виконати ремонт водопровідних мереж по вул. Базарній, район Нагорних, Зарічній, Малишка, ВНС №1 до свердловини №16, ВНС №2 – на території насосної станції.

Замінити пожежні гідранти по вул. Б. Хмельницького,32, Гетьмана Виговського,68; Перехрестя вулиць Івана Франка, Київської; Князя Олега,40; Шолом Алейхема,2.

По каналізаційним мережам виконані роботи по заміні каналізаційних мереж по вул. Нагорянській, частково по вул. Б. Хмельницького, Героїв Майдану,23,25, Шолом Алейхема, І. Богуна,73.

В місцях затору стічних вод постійно проводиться гідродинамічне очищення каналопромивчою установкою.

Планується виконати ремонт та заміну каналізаційної мережі, протяжністю 210 м. по вул. Залізничній.

На водонасосних станціях виконано ремонт свердловин із демонтажом, монтажом насосного обладнання, очистка від налипання металу робочих частин насосів із заміною труб подачі води для ефективної їх експлуатації, замінено мережі  до свердловини №14 ВНС №2, проводиться ремонт приміщень над свердловинами.

Проведено заміну насосного обладнання ВНС №1, ВНС №2.

Планується виконати гідроізоляційні роботи 2х резервуарів чистої води по 250 м. куб. кожний, для додаткового запасу чистої води при підключенні до водопровідної мережі ВНС №2 споживачів інших населених пунктів Овруцької громади.

Проведені торги, визначено підприємство, яке буде займатися даними роботами.

На очисних спорудах виконано ремонт приміщення насосної станції, аерофільтрів, мережі на пісколовку та мулові майданчики, первинні відстійники, йде підготовка до роботи в осінньо-зимовий період біопрудів.

Працівниками заготовляється необхідна кількість дров для опалення приміщень ВНС, очисних споруд.

Обслуговуються бювети та колодязі по місту, здійснюється перевірка їх стану та готовності до роботи в осінньо-зимовий період.

1.2. КП «Гарне місто» Овруцької міської ради:

КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області виконуються роботи по підготовці об’єктів житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років відповідно до розроблених заходів.

| №п/п | Найменування заходів | Термін виконання | Фактично виконано |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Виконати ремонт покрівель житлових будинків: Ващука 3, 5, 5/1 Шевченка 71, 102, 98/11,42,88,126, 30/23 Героїв Майдану 23,25А, 27,48А,50А, 42, 44 Б.Хмельницького 30,30А,26,11 Базарна 10/9 Ю.Немирича 2А С.Бандери 23 Київська 78А, 80 пров. Стадіонний 2, 1, 3, 4, 5 Древлянська 2,4 Металістів 14 | До 01.10.2021р | - Ващука3, 5, 5/1 - Т. Шевченка 102 - Героїв Майдану 23,25А, 27 - Базарна 10//9 - С.Бандери 23 - Київська78А - провул. Стадіонний 2,1,3,4,5 |
| 2 | Виконати ремонт електрощитових: Ващука 3(2шт), 5, 5/1 Т.Шевченка 98/11 Героїв Майдану 11, 27 Б.Хмельницького 41А Базарна 10/9 - Гетьмана Виговського 44(2шт) - Т.Шевченка 48 - Б.Хмельницького 30, 30А, 26, 26А,28 - Київська 70, 70А, 76, 72,80 | До 01.10.2021р | - Ващука 3(2шт), 5, 5/1 - Т.Шевченка 98/11 - Б.Хмельницького 41А - Базарна 10/9 - Гетьмана Виговського 44(2шт) - Т.Шевченка 48 - Б.Хмельницького30,30А,26, 26А,28 - Київська 70 |
| 3 | Виконати ремонт систем холодного водопостачання житлових будинків: - Т.Шевченка 42, 98/11 - С. Бандери 23 - Київська 78,64 - Героїв Майдану 25А, 55 | До 01.10.2021р | - Т.Шевченка 42 - Бандери 23 - Київська 78,64 - Героїв Майдану 25А |
| 4 | Виконати ремонт каналізаційних систем житлових будинків: -Гетьмана Виговського 44 -Київська 78А, 70А - Т.Шевченка 48, 98/11, - Ващука 5 - Героїв Майдану 25, 25А, 23 | До 01.10.2021р | - Гетьмана Виговського 44 - І. Богуна 73 - Т. Шевченка 98/11 - Ващука 5 |
| 5 | Виконати ремонт опалювальних печей житлових будинків: - Шевченка 71 - Стадіонний 2,3,4,5 | До 01.10.2021р |  |
| 6 | Опрацювати з населенням питання заміни вікон та дверей в під’їздах житлових будинків за дольової участі населення 50*50 Всі житлові будинки | Постійно | - Опрацьовано по вул. С.Бандери 23(3-4 під’їзди), Ващука 3/1, Стадіонному 2, 1, 3, 4, 5, Київська 76, Ю.Немирича 2а, Т. Шевченка 126, Б. Хмельницького 30а, І. Богуна 65, 69 |
| 7 | Провести заготівлю піщано-соляної суміші | До 01.10.2021р |  |
| 8 | Виконати улаштування козирків під’їздів житлових будинків: - Юрія Немирича 2а - Древлянська 4 - Стадіонний 2,5 - Б.Хмельницького 62, 26,26А,28 - Героїв Майдану 23, 21 | До 01.10.2021р | - Древлянська 4 - Стадіонний 2, 5 - Б.Хмельницького 62 |

1.3. КП «Відродження» Овруцької міської ради

Комунальне підприємство «Відродження» Овруцької міської ради Житомирської області (далі – підприємство) направляє інформацію про виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 27.05.2021 року № 153 «Про підготовку підприємств житлово - комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років».

Підприємством завершено роботи по відновленню станції очистки води в с. Ігнатпіль.

Силами підприємства замінено 750 м.п. трубопроводу по вул. Колгоспна та Ручейна в с. Заськи. Підведено мережу до нової свердловини, облаштовано 1 оглядовий колодязь, перепідключено 15 абонентів. Залишилось виконати облаштування 1 оглядового колодязю, перепідключити 9 абонентів та облаштувати павільйон для свердловини. Роботи виконуються повільно у зв’язку з наявністю газової мережі по вулицях.

Замінено 200 м.п. трубопроводу в с. Черепинки по вул. Центральна який підходить до Водонапірної вежі.

Замінено перетворювач частоти в с. Поліське який вийшов з ладу після буревію.

Замінено електродвигуни в 2-х свердловинах с. Норинськ, які теж вийшли з ладу після буревію та перебоїв в електромережі.

Замінено трубопровід від свердловини №1 до водогінної мережі в с. Скребеличі.

Силами ДП «СПМК-8»:

Проведено ремонтні роботи на станції 2-го підйому в с. Ігнатпіль.

Замінено 380 м. п. водогінної мережі по пров. Набережний в с. Збраньки.

1.4. КП «Овруч» Овруцької міської ради:

На виконання п. 1.4 рішення від 27.05.2021 р. №153 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр.», КП «Овруч» Овруцької міської ради Житомирської області надає наступну інформацію.

Підприємством заплановано заготовити – 300 т. соляно-щебеневої суміші для посипання доріг у зимовий період.

Готовність автомобільної техніки та  причіпного   до   неї обладнання (станом на 30.09.2021 р. становить - 90%) .

- Об’єкти комунального підприємства «Овруч» (гаражі) для роботи в осінньо-зимовий період станом на 30.09.2021 р. на 100% забезпечені паливною сировиною.

- двірники та робітники з благоустрою забезпечені шанцевими інструментами ( у т. ч. лопатами для прибирання снігу), станом на 30.09.2021 р. на  80%.

- На протязі  третього кварталу підприємством на постійній основі проводиться технічний огляд електричних мереж та обладнання вуличного освітлення міста та Овруцької  ОТГ.

- Продовжуються роботи з поточного ремонту вулиць з грунтовим та щебеневим покриттям у м. Овруч та у населених пунктах Овруцької ОТГ (підсипання, грейдерування).

1.5.   КНП «Овруцька міська лікарня»

На виконання рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради від 27.05.202І року  №153  « Про підготовку підприємств житлово- комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо - зимовий період 2021-2022 років » та на виконання затвердженого плану заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, КНП «Овруцька міська лікарня»  надає наступну інформацію :

–приміщення котельні та котельне обладнання до роботи в осінньо-зимовий період підготовлено;

– роботи з ремонту, відновлення, промивки внутрішньо будинкових систем опалення, перевірки і забезпечення належного стану приладів обліку теплової енергії, ізоляції трубопроводів, утеплення  підвальних  приміщень та місць загального користування будинків проведено.

–  несучі і огороджуючі конструкції будівель і споруд перевірено та приведено до належного стану;

– Перевірено справність та готовність до роботи в зимових умовах елементів вікон, ліхтарів, воріт, дверей і інших пристроїв, що відкриваються;

– постійно  проводиться контроль за станом дерев’яних перекриттів і інших відповідальних конструкцій будівель і споруд з дерева. Приділяється  особлива увага елементам дерев’яних конструкцій, що торкаються грунту, закладним елементам цегляної кладки чи бетонних конструкцій, а також місцем значних температурних перепадів.

– Підтримується в належному стані планування землі біля будівель і споруд для відводу атмосферної води. Спланована поверхня землі  має нахил від стін будівлі. Вимощення навколо будівлі  в справному стані. Щілини між асфальтовими і бетонними вимощеннями (тротуарами) і стіна будівлі  розчищені, а потім закладені гарячим бутімом, цементним розчином, смолою або  м’якою глиною.

Не допускається перенавантаження будівельних конструкцій. Для попередження перенавантаження будівельних конструкцій не допускається встановлення, підвищення і кріплення технологічного обладнання, транспортних засобів, трубопроводів і інших пристроїв, що передбачені проектом.

Не допускається складування матеріалів, відходів виробництва і сміття, а також влаштування квітників і газонів безпосередньо біля стін будівлі.

Не допускається викидання біля стін будівель відпрацьованих води та пари.

Не допускається розповсюдження у будівлі вологи, що виникає через пошкодження гідроізоляції фундаментів.

Проводиться постійне слідкування за справним станом, а також підготовкою до зимового періоду внутрішніх мережі водопостачання, каналізації і теплопостачання, не допускається витікання у з’єднаннях і через тріщини стінок труб, фасонних частин і пристроїв.

– постійно ведеться слідкування за нормативною роботою вентиляційних систем.

– ведеться контроль за роботою пожежної системи. Своєчасно оповіщуємо  обслуговуючу організацію про несправність.

– підготовленість покриттів будівель до очищення від снігу і необхідних для цього засобів (робочий інвентар), а також жолобів і водостоків перевірено;

– ведеться слідкування за справним станом покрівлі і пристроїв для відведення атмосферних і талих вод з даху будівлі.

– ведеться слідкування за цільністю прилягання покрівлі до стін, парапетів, труб, вікон, антенних пристроїв і інших конструкцій, що виступають.

– постійно ведеться прибирання снігу від стін та з покриття будівель і споруд. При очищенні покрівлі забороняється застосовувати інструменти ударної дії, що можуть пошкодити покрівельні матеріали.

– Вживаються заходи щодо ремонту дорожнього покриття вулиць, внутрішньо-квартальних проїздів, накопичення в необхідних обсягах протиожеледних матеріалів і підготовки техніки до роботи в осінньо-зимовий період.

– Впроваджуються енергозберігаючі заходи в структурних підрозділах з метою досягнення економії споживання енергоносіїв у натуральних показниках, особливо в зимовий період.

– Проводиться аналіз енергоменеджменту з подальшим контролем енергоносіїв.

Комунальне некомерційне підприємство «Овруцька міська лікарня» повідомляє, що за результатами аукціону буде підписано договір з ДП «Словечанський лісгосп АПК» про закупівлю деревини дров’яної не промислового використання в кількості 1100 м. куб. на загальну суму 726000,00 грн. після чого будуть поставки дров у вказаній кількості. На даний час залишок дров становить 63,5 м. куб. Проведена перевірка опалювальної системи, перебуває в задовільному стані.

Пусконаладжувальні роботи опалювальної системи проведені завідуючим господарством Дєдухом П.М., інженером з організації експлуатації та ремонту медичного обладнання Стоцьким М.І. та начальником котельні Рибинським М.Ю.

1.6. КНП «Овруцький ЦПМСД»:

Овруцьким ЦПМСД виконуються роботи по підготовці об’єктів підприємства житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр.»

- Забезпечено проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників установи і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються установою, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат.

- Укладено договори за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів, обґрунтованих лімітів споживання, з урахуванням необхідності жорстокої економії коштів.

- Проведено енергозберігаючі заходи у структурних підрозділах з метою досягнення економії споживання енергоносіїв у натуральних показниках порівняно з попереднім бюджетним періодом.

- Проводяться необхідні інструктажі щодо дотримання правил техніки безпеки та охорони праці, пожежної безпеки при експлуатації об’єктів.

- Проаналізували проблемні ситуації, які мали місце в минулому опалювальному сезоні та вжили заходи для запобігання їх повторенню.

- Автомобілі Центру ПМСД забезпечені зимовою гумою для експлуатації в зимовий період, заміна мастил та технічних рідин проводяться згідно графіку пробігу на кожному автомобілі.

10. Схеми електропостачання приведені до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями.

11. Виконали промивку трубопроводів теплових мереж внутрішньо-будинкових систем теплопостачання.

12.  Пристрої релейного захисту і автоматики перевірені та в доброму стані.

13. Укомплектовуються робочі місця оперативною та технічною документацією.

14.  Забезпечено введення в дію протиаварійних заходів у разі введення в дію графіків аварійних відключень та (або) обмежень споживання електричної енергії та потужності.

Структурні підрозділи Центру ПМСД, забезпечені дровами на 670,05 м. куб. , потреба складає 208 м. куб. Система опалення перевірена, очищені та готові до опалювального сезону.

Інформація по дровах станом на 24.09.201 року

| № |  | Залишок | Потреба |
| --- | --- | --- | --- |
| з/п |  | дров |  |
| 1. | АЗПСМ № 1 м.Овруч |  |  |
| 2. | ФАП с. Заріччя | 7,678 |  |
| 3. | ФП с. Д.Гай | 3 |  |
| 4. | ФП с. Острів | 3,65 |  |
| 5. | ФП с. Підруддя | 8,45 |  |
| 6. | ФП с. Яцковичі | 7 |  |
| 7. | ФП с. Лукішки | 3,22 |  |
| 8. | АЗПСМ №2 м.Овруч | 89,683 |  |
| 9. | ФАП с. Кирдани |  |  |
| 10. | ФП с. Коренівка |  |  |
| 11. | ФП с Черепин |  |  |
| 12. | ФП с. Заськи |  |  |
| 13. | ФП с. Корчівка | 6,52 |  |
| 14. | АЗПСМ №3 м.Овруч |  |  |
| 15. | ФАП с. Товкачі | 4,66 | 8 |
| 16. | ФАП с. Селище | 3,1 | 8 |
| 17. | ФАП с. Гладковичі | 4,98 | 8 |
| 18. | АЗПСМ с.Ігнатпіль | 15,5 | 8 |
| 19. | ФАП с. Гошів | 13,08 |  |
| 20. | ФП с.Білокамінка | 3,49 | 4 |
| 21. | ФП с. Павлюківка | 2,06 |  |
| 22. | АЗПСМ с. Бондарі | 144 | 16 |
| 23. | ФАП с. Норинськ |  |  |
| 24. | ФП с .Красносілка | 7,75 |  |
| 25. | ФП с. Бондарівка | 4,5 |  |
| 26. | ФАП с.В.Хайча | Залишок-13,71 |  |
| 27. | ФП с. В.Кобилин | 7 |  |
| 28. | ФП с. М.Хайча | 8,62 |  |
| 29. | АЗПСМ смт.Першотравневе |  |  |
| 30. | ФП с. Бережесть | 4,33 | 8 |
| 31. | ФП с. Прилуки | 8,69 |  |
| 32. | АЗПСМ с. В.Фосня |  |  |
| 33. | ФП с. Невгоди | 0,194 |  |
| 34. | ФП с. Потаповичі | 5,95 |  |
| 35. | ФП с. М.Фосня | 6,271 |  |
| 36. | АЗПСМ с.В.Чернігівка |  |  |
| 37. | ФП с. Раківщина |  |  |
| 38. | ФП с. Гуничі | 7,26 |  |
| 39. | ФП с. В.Мошки | 8,62 |  |
| 40. | ФП с. Богданівка | 3,18 |  |
| 41. | АЗПСМ с. Піщаниця | 10,35 | 40 |
| 42. | ФП с. Клинець | 5,05 |  |
| 43. | ФП с. Полісся | 6,782 |  |
| 44. | ФП с. Павловичі |  |  |
| 45. | АЗПСМ с. Покалів |  |  |
| 46. | ФП с.Коптівщина | 3,876 |  |
| 47. | ФП с.Гаєвичі | 3,089 |  |
| 48. | ФП с. Скребеличі | 9,69 |  |
| 49. | ФП с. Дівошин | 6,95 |  |
| 50. | ФП с. Полохачів | 3,34 |  |
| 51. | АЗПСМ с. Шоломки | 8,94 | 8 |
| 52. | ФП с. Ш.Слобода | 1 |  |
| 53. | ФП с Збраньки | 6 |  |
| 54. | АЗПСМ с.Словечно |  |  |
| 55. | ФАП с. Можари | 7,26 |  |
| 56. | ФАП с . Тхорин | 5,61 |  |
| 57. | ФАП с . Слобода | 4,64 |  |
| 58. | ФАП с. Лучанки | 6 |  |
| 59. | ФАП с. Листвин |  |  |
| 60. | ФП с. Антоновичі | 5,19 |  |
| 61. | ФП с. Усово |  |  |
| 62. | ФП с. Верпа | 2,7 |  |
| 63. | ФП с. Рокитно |  |  |
| 64. | ФП с. Кованка | 4,27 |  |
| 65. | ФП с. Возничі | 5,5 |  |
| 66. | АЗПСМ с.Н.Велідники |  |  |
| 67. | ФАП с. Красилівка | 13,31 |  |
| 68. | ФАП с. Прибитки | 14 |  |
| 69. | ФП с. Сорокопень | 11,018 |  |
| 70. | ФП с. Черевки | 15,622 |  |
| 71. | ФП с. Білка | 11,535 |  |
| 72. | ФП с. Ст.Велідники | 5,6 |  |
| 73. | АЗПСМ с. Бігунь | 19,06 | 100 |
| 74. | ФАП с. Городець | 4,857 |  |
| 75. | ФП с. Сирниця | 12,84 |  |
| 76. | ФП с. Селезівка | 4,7 |  |
| 77. | АЗПСМ с. Хлупляни | 10,818 |  |
| 78. | ФАП с. Левковичі | 12 |  |
| 79. | ФП с. Острови | 9 |  |
| 80. | ФП с. Оленичі | 8,697 |  |
| 81. | ФП с.Стугівщина | 4,61 |  |
| 82. |  |  |  |
| 83. | Всього | 670,05 | 208 |

1.7.  Відділ з гуманітарних питань:

З метою забезпечення стабільної роботи закладів та установ в осінньо-зимовий період 2021-2022 рр. гуманітарний відділ Овруцької міської ради надає слідуючу інформацію:

| №п/п | Назва закладу, установи | Потреба в дровах(якщо така потреба існує ) | Залишок дров, м. куб | Стан опалювальної системи | Чи проведено пусконалагоджувальні роботи опалювальної системи(якщо проводились, хто проводив дані роботи) | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОЗО Овруцький ЗЗСО I-III ступенів №1 | 0 | Овруцький ЗЗСО-832,869 Гошівська філія -306,999 | робочий | Проводились відповідальними особами за котельне господарство та машиністами-кочегарами | Проведено відкриті торги, заключено договір з ДП «Овруцьке лісове господарство» на 692 м.куб на суму 449744,64 грн. |
| 2 | ОЗО Овруцька гімназія ім..А. Малишка (Невгодівська філія) | 0 | 103,692 | готовий | Не проводились | Заключено договір з з ДП «Овруцьке лісове господарство» на 230 м.куб на суму 143750 грн. |
| 3 | Овруцький ЗЗСО I-III ступенів №3 | 0 | 60,0 | готовий | Проведено гідравлічне випробування своїми силами. 24.09.2021р. планується повірка манометрів та термометрів. Пусконалагоджувальні роботи заплановані на 29.09.2021 р. | Проведено відкриті торги, переможцем визнано ДП «Овруцький спец лісгосп», договір буде заключено 01.10.2021 р – 300 м. куб на суму196500 грн. |
| 4 | ОЗО Овруцький ЗЗСО I-III ступенів №4 | 1365,00, із них Овруцький ЗЗСО №4 – 700, В. Чернігівка -445, Раківщина -220 | Овруцький ЗЗСО №4 – 74, В. Чернігівка - 14, Раківщина - 67 | задовільний | Кап. ремонт тепломережі Овруцький ЗЗСО №4, зроблено промивку батарей корпусу молодших класів, проведено гідравлічне випробування тепломережі ПП Котлосервіс | Проведено 3 торгів, які не дали результату. Подано четверте оголошення , аукціон 01.10.2021 року |
| 5 | Кирданівський ЗЗСО I-III ступенів | 0 | 10,0943 | робочий | Не проводились, будуть проведені після встановлення ел. лічильника 24.09.2021р. | Проведено переговорну процедуру з ДП Словечанський лісгосп АПК, після періоду оскарження 27.09.2021 року буде заключено договір - 356 м. куб на суму 234960 грн., |
| 6 | ОЗО Бондарівський ЗЗСО I-III ступенів | 0 | Бондарі – 104, В. Хайча – 99,74 | задовільний | Проводились комісією у складі завгоспа та кочегарів | Заключено договір з ДП Словечанський лісгосп АПК - 865 м.куб на суму 562250 грн. |
| 7 | Норинський ЗЗСО I-III ступенів | 0 | 90,3, з яких 52,832 – завезено згідно заключеного договору | В належно на стані, двері котла замінено | Перевірено | Укладено договір з ДП Словечанський лісгосп АПК – 307 м. куб на суму 199550 грн. |
| 8 | ОЗО Покалівський ЗЗСО I-III ступенів | 793 | Покалів ЗЗСО-69,5 + 2,8 (Слобода)м.куб, Хлупляни-179,2 м.куб., | задовільний | Проводились кочегарами та завгоспом | 4 рази торги не відбулися. Подано оголошення по відкритим торгам, аукціон – 24.09.2021р. |
| 9 | Шоломківський ЗЗСО I-III ступенів | 0 | 70 | Задовільна стан, поточний ремонт резервного насоса проводено | Перевірка системи проведена кочегарами 24.09.2021р. | Укладено договір з з ДП Словечанський лісгосп АПК – 290 м.куб на суму 188500 грн. |
| 10 | Ігнатпільський ЗЗСО I-III ступенів | 350 | 80-заготовлено своїми силами | Готова, ремонт димососа проведено | Проводились завгоспом, відповідальною особою | Два рази торги- без результату, третій раз подано оголошення 16.09.2021р., аукціон 04.10.2021р. |
| 11 | Левковицький ЗЗСО I-III ступенів | 420 | 53 | Задовільний стан | Не проводилось, Пусконалагоджувальні роботи заплановані на 27.09.2021 р. | Два рази торги- без результату, третій раз подано оголошення 21.09.2021р., аукціон 07.10.2021р. |
| 12 | Великофоснянський ЗЗСО I-II ступенів | 560 | 10 | Задовільний стан | Не проводилось, Пусконалагоджувальні роботи заплановані на 24.09.2021 р. | Визначено по торгах переможцем ДП «Овруцьке лісове господарство», триває період оскарження |
| 13 | Піщаницький ЗЗСО I-II ступенів | 170 | 136,48 | Готова система | Проводились завгоспом, відповідальною особою. Проводились ремонтні роботи, заміна циркуляційного насоса та ремонт другого насоса | 24.09.2021 на торги по спрощеній закупівлі вийшов ДП «Овруцьке лісове господарство», розгляд пропозиції |
| 14 | Овруцький заклад дошкільної освіти №5 | 0 | 171 | Готова система | Проводились кочегарами | Торги проведено, всі об’єми дров завезено |
| 15 | Зарічанський заклад дошкільної освіти | 0 | 33,208 | Готова система | Проводились кочегарами | Торги проведено, всі об’єми дров завезено |
| 16 | Кирданівський заклад дошкільної освіти | 0 | 144,86 | Готова система | Проводились кочегарами | Торги проведено, всі об’єми дров завезено |
| 17 | Норинський заклад дошкільної освіти | 0 | 167,864 | Готова система | Проводились кочегарами | Торги проведено, всі об’єми дров завезено |
| 18 | Шоломківський заклад дошкільної освіти с.Шоломки | 0 | 67,57 | Задовільний стан, груби зроблені | Проводились кочегарами | Торги проведено, всі об’єми дров завезено |
| 19 | Шоломківський заклад дошкільної освіти с. Слобода Шоломківська | 0 | 115,509 | Задовільний стан, циркуляційні насоси замовлено | Проводились кочегарами | Торги проведено, всі об’єми дров завезено |
| 20 | Прилуцький заклад дошкільної освіти Овруцької міської ради | 0 | 30 | Задовільний стан | Не проводилось | Торги проведено, всі об’єми дров завезено |
| 21 | Острівський МНВК | 0 | 8,795+10 |  | Не проводились |  |
| 22 | Овруцька дитяча музична школа | 0 | 68,22 | Робочий стан | Проводились комісією в складі кочегара, завгоспа та директора | Торги проведено, всі об’єми дров завезено |

1.8. старост старостинських округів Овруцької ОТГ:

Відповідно до рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради №153від 27.05.2021 р. проведені слідуючі заходи по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період:

Підрудянський старостинський округ – забезпечено твердим паливом на 100%.

Бондарівський старостинський округ – адмінприміщення знаходиться в задовільному стані,  забезпечені твердим паливом на 100%.

Норинський старостинський округ – адмінприміщення забезпечене твердим паливом та на 100 % готове до опалювального сезону,  проведено поточний ремонт котла, димоходу.

Піщаницький старостинський округ – надано допомогу та завезено дрова до Піщаницького, Поліського, Клинецького пунктів амбулаторії загальної практики сімейної медицини..

Зарічанський старостинський округ – адмінприміщення має пічне опалення і забезпечено дровами до опалювального сезону на 100%.

Покалівський старостинський округ – адмінбудівля старостинського округу підготовлена до осінньо-зимового періоду. Потреби в дровах немає. Стан опалювальної системи задовільний. Пусконалагоджувальні роботи опалювальної системи проведено старостою спільно із працівником по благоустрою.

Великочернігівський старостинський округ – приміщення старостинського округу, дитячого садка, лікарської амбулаторії опалюється від котельні Великочернігівської філії ОЗО «Овруцький ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4». Потреба в дровах – 445 м. куб.; залишок дров – 13,53 м.куб. Проведено пусконалагоджувальні роботи опалювальної системи.

Великофоснянський старостинський округ - Великофоснянська лікарська амбулаторія опалюється природним газом. ФП с. М. Фосня забезпечений дровами.

Великохайчанський старостинський округ - адмінприміщення готове до нового опалювального сезону. Дрова заготовлено та здійснюється підвіз до ФАПів.

Гошівський старостинський округ -  проведений поточний ремонт адмінбудівлі; підготовлена котельна до нового опалювального сезону 2021-2022; котельна забезпечена твердим паливом; всі установи забезпечені твердим паливом та підготовлені до опалювального сезону котельня забезпечена твердим паливом.

Кирданівський старостинський округ – приміщення адмінбудинку старостинського округу опалюється газом.

Невгодівський старостинський округ – Потреби у дровах немає, опалювальна система перевірена, перебуває у задовільному стані.

Черепинський старостинський округ - адмінприміщення старостинського округу підготовлене до осінньо-зимового періоду, дрова для пічного опалення заготовлено на 100%.

Шоломківський старостинський округ – потреби в дровах немає (мають проблему в брикеті). Котельня в адмінприміщенні с. Шоломки потребує ремонту (або заміни) твердопаливного котла та очистки всієї опалювальної системи. Пусконалагоджені роботи опалювальної системи проводились прибиральником).

Хлуплянський старостинський округ – адмінприміщення готове до опалювального сезону, дрова для опалення ФАПів заготовлені на 100%

Раківщинський старостинський округ – Залишку дров з минулого року немає. Адмінприміщення та ФАП забезпечено дровами власними силами. ФАП в с. Мошки та в с. Гуничі потребують порізки, та рубання дров. До закінчення поточного місяця  поточного року дане питання буде вирішено.

Слобідський старостинський округ – адмінприміщення готове до осінньо-зимового періоду 2020-2021 рр., дрова заготовлені.

Левковицький старостинський округ – забезпечений дровами на опалювальний період, залишок дров становить 24 скл. м, опалювальна система знаходиться в робочому стані, грубу та комин відремонтовано своїми силами.

Руднянський старостинський округ – адмінприміщення готове до осіннь-зимового періоду 2020-2021 рр., дрова заготовлено на 100%.

Ігнатпільський старостинський округ – Для опалення адмінприміщення використовуються торфобрикетні палети. На даний час проходить процедура по заключенню договору з поставки зазначених палетів в кількості 14 т. на жовтень місяць поточного року. 23.09.2021 р. заплановані роботи з поточного ремонту системи опалення приміщення Ігнатпільського СО з послідуючим виконанням пусконалагоджувальних робіт.