*Звіт по виконанню заходів, затверджених Рішенням виконкому міської ради від 24.05.2022 р. №512 «Про підготовку підприємств житлово – комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо – зимовий період 2022-2023 років.» станом на 18.07.2022 року.*

**1.1. План заходів КП «Водоканал» Овруцької міської ради:**

КП «Водоканал» Овруцької міської ради Житомирської області виконуються роботи по підготовці водопровідно-каналізаційного господарства та благоустрою до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років відповідно до розроблених заходів з метою забезпечення стабільної та безперервної роботи об’єктів системи водопостачання, водовідведення та благоустрою міста.

За період з січня по липень поточного року відремонтовано та замінено 964 м водопровідних мереж на суму 378 тис. грн. по вул. Івана Гонти, Івана Сірка, на перехресті вулиць Івана Богуна – М. Ващука, від свердловин на насосну станцію другого підйому ВНС № 1.

Планується замінити частково водопровідні мережі по вул. Нагорянській, провести ремонт водопровідних мереж із заміною вводів до багатоквартирних будинків житлового фонду по вулицях Т. Шевченка, 28, 86, Гетьмана Виговського, 68.

При наявності коштів замінити пожежні гідранти по вулицях: Б. Хмельницького, 32; Гетьмана Виговського, 68; Перехрестя вулиць Івана Франка-Київської; Князя Олега, 40; Шолом Алейхема, 2; Тараса Шевченка – 2 шт., передбачених планом заходів.

По каналізаційному господарству замінено на очисних спорудах 30 м лотка пропуску очищених господарсько-побутових стічних вод.

На очисних спорудах виконані роботи по очищенню мулових майданчиків від мулу, а також гідродинамічне очищення із відкачуванням мулу мулососом приймальних резервуарів стічних вод КНС по вул. Білоруській, Дашкевича та Житомирській.

Виконано ремонт та заміну дверних блоків в павільйонах над свердловинами.

Заготовлена необхідна кількість палива для опалення приміщень водопровідно-каналізаційного господарства.

**1.2. План заходів КП «Гарне місто» Овруцької міської ради:**

 КП «Гарне місто» Овруцької міської ради Житомирської області виконуються роботи по підготовці об’єктів житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років відповідно до розроблених заходів.

 1. Працівниками підприємства в період з 24.05.2022 року було виловлено 19 собак та доставлено до притулку для тимчасового утримання тварин для подальшої вакцинації та стерилізації.

 2. В зв’язку з введенням воєнного стану в країні програма заміни вікон та дверей призупинена.

 3. Проведено ремонт рубероїдних покрівель – 4 шт орієнтовною площею 400 м2; шиферних покрівель – 3 шт орієнтовною площею 10 м2.

 4. Електриками підприємства відремонтовано 2 електрощитові.

5. Проведено ремонт мереж водопостачання та водовідведення в 7 багатоквартирних будинках загальною протяжністю 37 м. п.

6. Планується ремонт опалювальних печей – 7 шт.

7. З метою підготовки житлового фонду до зимового періоду планується провести планову перевірку димо-вентиляційних каналів.

**1.3. План заходів КП «Відродження» Овруцької міської ради**

Комунальне підприємство «Відродження» Овруцької міської ради Житомирської області направляє інформацію про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 24.05.2022 року № 512 «Про підготовку підприємств житлово - комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років».

 Згідно плану заходів, підприємством в с. Норинськ було облаштовано павільйон свердловини №3 та здійснено підключення до електричної мережі, було прокладено трубопровід 50 м.

 с. Заськи: монтаж насоса та встановлення станції керування – виконано.

 За наявності матеріалів та обладнання будуть продовжуватись роботи по підключенню свердловин з метою підготовки до осінньо-зимового періоду 2022-2023 рр. згідно затверджених заходів від 24.05.2022 р. №512.

**1.4. План заходів КП «Овруч» Овруцької міської ради:**

 На виконання рішення від 24.05.2021 р. №512 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр.», :

 Підприємством проведено:

 Підприємством проведено:

* закупівлю: 25 лопат для розчищення снігу, 265 шт. віників.
* Частково проведено технічне обслуговування та ремонт 3–х одиниць тракторної техніки.
* Проведено поточний ремонт вулиць з щебеневим та грунтовим покриттям по вул.:
* Василівська, В. Карпенка, Нагорянська, Котляревського, Г. Виговського, Древлянська, Р. Шухевича, С. Бандери в м. Овруч;
* Заводська, Молодіжна, І-го Травня, Набережна в Шоломківському старостинському округу;
* дорогу від с. Бондарі до траси сполученням Виступовичі-Кам»янець Подільський, яка прямує вздовж с. Шоломки, Слобода Шоломківська та включає відрізок дороги вул. Ручейна, Молодіжна, Колгоспна в с. Заськи;
* с. Мишковичі.
* Підприємством забезпечено паливною деревиною об’єкти комунального підприємства «Овруч» (гаражі) для роботи в осінньо-зимовий період.

 **1.5. План заходів щодо підготовки КНП «Овруцька міська лікарня» до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років**

На виконання рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради від 24.05.2022 року №512 « Про підготовку підприємств житлово- комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо - зимовий період 2022-2023 років » та на виконання затвердженого плану заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років, КНП «Овруцька міська лікарня» надає наступну інформацію :

 П.1 – ремонт та промивка системи теплопостачання виконана.

 П.2.- роботи по заміні водопроводу в підвальному приміщенні п’ятиповерхової будівлі лікувального корпусу ведуться.

 П.5. – проведено очищення та промивка каналізаційної системи в поліклінічно-діагностичному відділенні та викопано колодязь.

 П.8. – ремонт каналізаційної мережі та колодязя біля відділення екстреної медичної допомоги проведено.

 П.10.- приведено в робочий стан резервні джерела електропостачання – на постійній основі;

 П.11- проведено поточний ремонт електрообладнання котельні (замінено автоматичний вимикач).

 П.12- проведено профілактичний ремонт двох 3-х фазних електродвигунів циркуляційних насосів (замінено підшипники та сальники);

 П.13. – поточний ремонт тепломережі (монтажні та зварювальні роботи) проведено на 60%.

 П.14. – проведено ремонт дверцят топки котла «BRS» (монтаж ущільнювача).

**1.6. План заходів КНП «Овруцький ЦПМСД»:**

 Овруцьким ЦПМСД виконуються роботи по підготовці об’єктів підприємства житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр.»

1. Оплати праці працівників установи і розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються установою, проводяться своєчасно та в повному обсязі не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат.
2. Укладено договори за кожним видом енергоносіїв, що споживаються у межах, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів, обгрунтованих лімітів споживання, з урахуванням необхідності жорсткої економії коштів.
3. Були встановлені ліміти споживання електроенергії по кожному структурному підрозділу з метою досягнення економії споживання енергоносіїв у натуральних показниках порівняно з попереднім бюджетним періодом.
4. Був проведений ремонт кабінетів на першому поверсі Центру ПМСД з заміною вікон на енергозберігаючі (металопластикові вікна) для зменшення втрат тепла та дотримання оптимальної температури у приміщені.
5. Енергозатратні обладнання та інженерні комунікації змінюються на сучасні, прогресивні, енергозберігаючі.
6. Створюються необхідні запаси палива, в тому числі резервного, для забезпечення роботи в осінньо-зимових умовах. Станом на 14.07.2022 року забезпечено структурні підрозділи дровами на 256,85 м3, ще потрібно 762,15 м3 . На даний час тривають відкриті торги для закупівлі деревини.
7. Проводяться необхідні інструктажі щодо дотримання правил техніки безпеки та охорони праці, пожежної безпеки при експлуатації об’єктів.
8. Проаналізували проблемні ситуації, які мали місце в минулому опалювальному сезоні та вжили заходи для запобігання їх повторенню, а саме заміна труби теплопостачання до приміщення Центру ПМСД у зв’язку з тим, що труба проіржавіла та пропускала воду.
9. Усі автомобілі установи своєчасно проходять техобслуговування та забезпечені зимовою гумою для експлуатації в осінньо-зимових умовах.

 10. Схеми електропостачання приведені до нормального режиму роботи, передбаченого проектними рішеннями.

11. Трубопроводи теплових мереж внутрішньо-будинкових систем теплопостачання у задовільному стані та не потребує промивки.

12. Технічний стан пристроїв релейного захисту та автоматики перевірений.

 13. Постійно укомплектовуються робочі місця оперативною та технічною документацією.

 14. Введені протиаварійні заходи у разі введення в дію графіків аварійних відключень або обмежень споживання електричної енергії та потужності.

 15. Побудова дровника в АЗПСМ смт. Першотравневе на стадії завершення, термін завершення робіт до 01.09.2022 року.

 16. При наявності фінансування буде переміщення опалювальної системи в саме приміщення АЗПСМ с. Бондарі, для зменшення енергозатрат та коштів.

**1.7. План заходів відділу з гуманітарних питань:**

 На виконання рішення виконкому Овруцької міської ради від 24.05.2022 №512 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років» відділ з гуманітарних питань надає слідуючу інформацію:

1. Було проведено повірку засобів вимірювальної техніки в закладах освіти які знаходяться за межами м. Овруч, по місту буде виконана повірка зас.вимір.тех в другій половині декаді липня місяця.
2. На даний час виконано перезарядку первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників), а також проходить процес з до купівлею вогнегасників.
3. Проведення навчання операторів котельні, машиністів котельні і відповідальних осіб заплановано на вересень місяць.
4. Тривають ремонті роботи по закладу Великохайчанській філії Бондарівського ліцею.
5. Проведено поточний ремонт у системі водозабезпечення в Левковицькій гімназії.
6. Роботи поточного ремонту системи тепло-мережі (корпусу їдальні) Овруцького ліцею ім. Андрія Малишка завершено.
7. Поточний ремонт тепло-мережі в Норинському ліцею завершено.
8. Ремонт системи водопостачання Великочернігівської філії Овруцького ліцею №4 завершено.
9. В придбанні нового електромотору немає потреби. Наразі триває ремонт наявного електромотору – Ігнатпільський ліцей.

**1.8.Відділ культури і туризму Овруцької міської ради**

 На виконання рішення виконкому Овруцької міської ради від 24.05.2022 №512 «Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 років» відділ культури і туризму Овруцької міської ради направляє інформацію стосовно проведених заходів:

- відновлено газопостачання у Зарічанському СБК;

- проведено технічне обслуговування газового котла у Овруцькій дитячій бібліотеці;

- вивчаються варіанти придбання паливних брикетів для Овруцького БК;

-проводяться заходи із закупівлі твердого палива для закладів культури Овруцької ТГ.

*

**1.9. старост старостинських округів Овруцької ТГ:**

 Відповідно до рішення виконавчого комітету Овруцької міської ради №512 від 24.05.2022 р. проведені слідуючі заходи по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період:

 **Підрудянський старостинський округ** – забезпечені твердим паливом на 100%.

 **Бондарівський старостинський округ** – адмінприміщення знаходиться в задовільному стані, забезпечені твердим паливом на 100%.

 **Норинський старостинський округ** – адмінприміщення забезпечене твердим паливом: на даний час на складі знаходиться 40% дров, а залишки дров в кількості 60 % буде перевезено до опалювального сезону.

 **Піщаницький старостинський округ** – опалення адмінприміщення відсутнє.

 **Зарічанський старостинський округ** – адмінприміщення має пічне опалення і забезпечено дровами до опалювального сезону на 100%.

 **Покалівський старостинський округ** – адмінбудівля старостинського округу підготовлена до осінньо-зимового періоду на 15 %, але до початку опалювального періоду буде повністю забезпечена твердим паливом, ФП забезпечено дровами, частково в с. Гаєвичі.

 **Великочернігівський старостинський округ** – приміщення адмінбудинку старостинського округу опалюється газом.

 **Великофоснянський старостинський округ** - Великофоснянська лікарська амбулаторія опалюється природним газом. ФП с. М. Фосня забезпечений дровами.

 **Великохайчанський старостинський округ** - адмінприміщення готове до нового опалювального сезону. Дрова заготовлено та здійснюється підвіз до ФАПів.

 **Гошівський старостинський округ** - підготовлена котельна до нового опалювального сезону 2022-2023; котельна забезпечена твердим паливом; всі установи забезпечені твердим паливом та підготовлені до опалювального сезону.

 **Кирданівський старостинський округ** – приміщення адмінбудинку старостинського округу опалюється газом.

 **Невгодівський старостинський округ** - Пічки для опалення адмінприміщення округу та ФП підготовлені до опалювального сезону . Адмінприміщення забезпечено твердим паливом на 30%.

 **Черепинський старостинський округ** - адмінприміщення старостинського округу підготовлене до осінньо-зимового періоду, дрова для пічного опалення заготовлено на 100%, ФП в с. Лукішки забезпечено твердим паливом.

 **Шоломківський старостинський округ** – адмінприміщення старостинського округу підготовлене до осінньо-зимового періоду, дрова для опалення завезено частково – підготовлено на 30%.

 **Хлуплянський старостинський округ** – адмінприміщення готове до опалювального сезону.

 **Раківщинський старостинський округ** – адмінприміщення готове до осінньо-зимового періоду 2022-2023 рр.., ФП забезпечені твердим паливом.

 **Слобідський старостинський округ** – адмінприміщення готове до осінньо-зимового періоду 2022-2023 рр.,

 **Левковицький старостинський округ** – адмінприміщення готове до осінньо-зимового періоду 2022-2023 рр. на 50%, ФП забезпечені дровами

 **Руднянський старостинський округ –** адмінприміщення готове до осіннь-зимового періоду 2020-2021 рр., дрова заготовляються.

 **Ігнатпільський старостинський округ –** Адмінприміщення отоплюється палетами та підготовлено до осінньо-зимового періоду.

Начальник відділу ЖКГБ

Овруцької міської ради Олександр РЕДЧИЦЬ